进口科教用品用途说明

| 商品名称：凝胶成像分析仪 型号：Bio-Rad Gel Doc EZ |  | 联系人： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 联系方式： |
| 组成部分 | 伯乐Gel Doc EZ凝胶成像分析仪是一个集观察、拍摄和图像分析于一体的分析系统，通过软件操作和控制所有硬件，可对凝胶样品进行图像的采集和数字图像进行分析、保存和处理。仪器由暗箱、成像控制和图像数据分析软件组成。暗箱作为主机，内部集成了数字成像装置、凝胶托盘、UV紫外透射台和照明装置等工作附件。 |  |
| 工作原理 | 凝胶成像系统的工作流程是：将电泳实验后的凝胶装载于相应的凝胶托盘，人工设定相应的紫外光源激发或者白光照明，凝胶上呈现出电泳分离后实验样品中不同成份物质在条带上不同位置聚集而形成条带，通过软件自动调节成像光圈和变焦、亮度调整和图像优化，采集高清图像并传输到电脑上，便于后续利用软件对图像进行处理、分析和输出保存。 软件部分除控制成像装置实施变焦、聚焦、光圈、紫外灯及白光灯控制功能外，借助于分析功能，帮助对泳道和条带的识别、移动、调整和编号，进行图像分析功能，并将各种实验报表导出到文本或Excel格式文件。 |  |
| 主要功能 | 凝胶成像系统的主要功能是对琼脂糖电泳凝胶、蛋白凝胶(考马斯染色，银染) 等可见光样品，以及DNA/RNA（EB、TLC plates、SYBR Green、Gel-red）等紫外样品、发荧光凝胶、杂交膜、薄层层析板和菌落平板等多种类型的实验样品进行高清图像的采集、观察和保存。 凝胶成像分析软件自动识别核酸、蛋白质泳道和条带的识别、移动、调整和编号，具有凝胶条带的峰值、迁移率、分子量、面积位置或样品总量以及百分比含量等计算和比较功能，具有1D和2D分析、Dot-Blot图像处理分析、菌落及克隆计数等图像定量和定性分析功能，并可将各种实验报表导出到文本或Excel格式文件。 并对图像的进行光密度分析以及菌落计数等实验参数实施和生成、输出实验报告。 |  |
| 用途 | 凝胶成像分析仪在科研实验室中的主要用途包括： 1）用于观察及拍摄荧光显影胶片、DNA/RNA电泳琼脂糖胶、蛋白考马斯亮蓝染胶、蛋白银染胶，以及杂交膜、放射自显影等实验，可靠高效采集图像并对结果进行定性定量分析； 2）薄层层析板等图像的分析，可以确定位置样品的成份和性质，做定性分析。将未知样品的光密度与已知浓度的样品条带的光密度进行比较，可以得到未知样品的浓度或者质量，做定量分析； 3）斑点杂交识别，计算斑点质量及显示斑点质量分布图等； |  |
| 商品 归属 | 所有权： |  |
|  | 使用地点： |  |
| 资金来源： |  |  |
| 在科教用品政策中的出处：（征免性质为科教用品的填写此项） |  |  |